**Ieinteresētajiem piegādātājiem**

*Par iepirkuma nolikuma prasībām*

VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions” (turpmāk – Pasūtītājs) 2019.gada 3.janvārī ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumu par iepirkuma “Dabasgāzes piegāde”, identifikācijas Nr. DS 2018/7 nolikumā noteiktajām prasībām. Pasūtītājs sniedz šādu papildu informāciju:

**Jautājums Nr.1**

Lūdzu Jūs atsūtīt vēsturisko dabasgāzes patēriņu pa mēnešiem (pēdējie 12mēneši vai par 2018 vai 2017. gadu).

 **Atbilde:**

 Pasūtītājs sniedz informāciju par dabasgāzes patēriņiu:

|  |  |
| --- | --- |
| Periods | Apjoms, MWh |
| 12.2017 | 118.65 |
| 01.2018 | 108.12 |
| 02.2018 | 83.75 |
| 03.2018 | 110.82 |
| 04.2018 | 2.48 |
| 05.2018 | 5.17 |
| 06.2018 | 16.27 |
| 07.2018 | 17.48 |
| 08.2018 | 13.62 |
| 09.2018 | 14.73 |
| 10.2018 | 61.42 |
| 11.2018 | 96,85 |
| 12.2018 | Dati vēl nav pieejami |

 2017.gadu notika Daugavas stadiona Rietumu tribīnes rekonstrukcijas darbi, līdz ar to dabasgāze tika lietota aptuveni 20 % no nepieciešamās jaudas.

 Dati par 2018.gadu uzskatāmi par provizoriskiem, jo pilnu darbu ar pilnu jaudu objekts uzsāka tikai no 2018.gada jūnija mēneša.